## Results
Consequence results — Unit 100
Tag | Scenario | Category | X | Y | Radiation 4 kW/m2 (m) | Radiation 12.5 kW/m2 (m) | Radiation 37.5 kW/m2 (m) | الوصف | Notes
P-101 | P-101 10 mm leak | Jet fire | 100 | 50 | 31 | 19.2 | 10.8 | حريق نفاث عند P-101
P-102 | P-102 10 mm leak | Pool fire | 137.25 | 103.5 | 33.5 | 20.8 | 11.7 | حريق بركة عند P-102
V-201 | V-201 10 mm leak | Flash fire | 174.5 | 157 | 36 | 22.3 | 12.6 | حريق وميضي عند V-201
V-202 | V-202 10 mm leak | Fireball | 211.75 | 210.5 | 38.5 | 23.9 | 13.5 | كرة نارية عند V-202 | Line one Line two
T-301 | T-301 10 mm leak | Jet fire | 249 | 264 | 41 | 25.4 | N/R | حريق نفاث عند T-301
C-401 | C-401 10 mm leak | Pool fire | 286.25 | 317.5 | 43.5 | 27 | 15.2 | حريق بركة عند C-401
E-501 | E-501 10 mm leak | Flash fire | 323.5 | 371 | 46 | 28.5 | 16.1 | حريق وميضي عند E-501
K-601 | K-601 10 mm leak | Fireball | 360.75 | 424.5 | 31 | 19.2 | 10.8 | كرة نارية عند K-601 | Release of 12" line, see "Case B"
R-701 | R-701 10 mm leak | Jet fire | 398 | 478 | 33.5 | 20.8 | 11.7 | حريق نفاث عند R-701
D-801 | D-801 10 mm leak | Pool fire | 435.25 | 531.5 | 36 | 22.3 | 12.6 | حريق بركة عند D-801
P-101 | P-101 25 mm leak | Flash fire | 472.5 | 585 | 55 | 34.1 | 19.2 | حريق وميضي عند P-101
P-102 | P-102 25 mm leak | Fireball | 509.75 | 638.5 | 57.5 | 35.6 | 20.1 | كرة نارية عند P-102 | Wind 5 m/s, stability D
V-201 | V-201 25 mm leak | Jet fire | 547 | 692 | 60 | 37.2 | 21 | حريق نفاث عند V-201
V-202 | V-202 25 mm leak | Pool fire | 584.25 | 745.5 | 62.5 | 38.8 | N/R | حريق بركة عند V-202
T-301 | T-301 25 mm leak | Flash fire | 621.5 | 99 | 47.5 | 29.4 | 16.6 | حريق وميضي عند T-301
C-401 | C-401 25 mm leak | Fireball | 658.75 | 152.5 | 50 | 31 | 17.5 | كرة نارية عند C-401
E-501 | E-501 25 mm leak | Jet fire | 696 | 206 | 52.5 | 32.5 | 18.4 | حريق نفاث عند E-501
K-601 | K-601 25 mm leak | Pool fire | 733.25 | 259.5 | 55 | 34.1 | 19.2 | حريق بركة عند K-601
R-701 | R-701 25 mm leak | Flash fire | 770.5 | 313 | 57.5 | 35.6 | 20.1 | حريق وميضي عند R-701
D-801 | D-801 25 mm leak | Fireball | 807.75 | 366.5 | 60 | 37.2 | 21 | كرة نارية عند D-801
P-101 | P-101 50 mm leak | Jet fire | 845 | 420 | 90 | 55.8 | 31.5 | حريق نفاث عند P-101
P-102 | P-102 50 mm leak | Pool fire | 882.25 | 473.5 | 75 | 46.5 | 26.2 | حريق بركة عند P-102
V-201 | V-201 50 mm leak | Flash fire | 919.5 | 527 | 77.5 | 48 | N/R | حريق وميضي عند V-201
V-202 | V-202 50 mm leak | Fireball | 956.75 | 580.5 | 80 | 49.6 | 28 | كرة نارية عند V-202
T-301 | T-301 50 mm leak | Jet fire | 994 | 634 | 82.5 | 51.1 | 28.9 | حريق نفاث عند T-301
C-401 | C-401 50 mm leak | Pool fire | 131.25 | 687.5 | 85 | 52.7 | 29.7 | حريق بركة عند C-401
E-501 | E-501 50 mm leak | Flash fire | 168.5 | 741 | 87.5 | 54.2 | 30.6 | حريق وميضي عند E-501
K-601 | K-601 50 mm leak | Fireball | 205.75 | 94.5 | 90 | 55.8 | 31.5 | كرة نارية عند K-601
R-701 | R-701 50 mm leak | Jet fire | 243 | 148 | 75 | 46.5 | 26.2 | حريق نفاث عند R-701
D-801 | D-801 50 mm leak | Pool fire | 280.25 | 201.5 | 77.5 | 48 | 27.1 | حريق بركة عند D-801

## Info
Generated by | make_fixtures.py
Rows | 30

## Hidden calc (hidden)
secret | 1